 **Опросный лист**

для заказа машины холодильной абсорбционной бромистолитиевой (АБХМ)

с одноступенчатой и двухступенчатой регенерацией раствора с паровым, водяным, водяным низкотемпературным и огневым обогревом.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание  охлаждаемого  объекта | |  | | | |
| **Технические требования** | | | | | |
| Наименование параметра | | | | Стандартная  поставка | Заказываемый  вариант |
| **Холодильная мощность**, кВт | | | |  |  |
| **Тепловая мощность,** кВт\* | | | |  |  |
| **Охлаждаемая среда**  наименование, физические свойства (кроме воды);  температура на входе, выходе 0С | | | | вода |  |
| 12/7 |  |
| **Вариант греющего источника** | * Пар водяной   давление, МПа (абс.) | | | ≥ 0,17 |  |
| ≥ 0,7 |
| * Горячая вода   температура на входе /выходе, 0С | | | 90/80 |  |
| 115/105 |
| * Топливо (газообразное, жидкое) | | |  |  |
| **Охлаждающая вода**  температура на входе /выходе, 0С\*\* | | | | 27/35 |  |
| Режим работы (непрерывный круглогодичный, сезонный, колебания нагрузки в течение суток) | | | |  | |
| Специальные требования заказчика | | | |  | |
| **Заказчик** | | | | | |
| Наименование организации | | |  | | |
| Контактное лицо  (ФИО, должность, тел., E-mail) | | |  | | |

\* Только для холодильных машин, работающих на топливе

\*\* Для АБХМ с низкотемпературным водяным обогревом параметры охлаждающей воды - 27/34

**Опросный лист с официальным письмом** направляется в ООО «СТМ-Оскол» по электронной почте: [op@stm-oskol.ru](mailto:op@stm-oskol.ru); 8-800-700-47-30