|  | ООО «СТМ-Оскол» 309506, Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Герцена, д.2 Тел./факс(4725)37-83-44; 37-83-45; 37-83-43. E-mail: op@stm-oskol.ru URL: http://www.stm-oskol.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

| Сведения о Заказчике |
| --- |
| Организация/город |  |
| Цех/Установка/Позиция | Цех № ___ / Установка_______________________ / Позиция ______ |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| Контактная информация |  |

| Регион установки | Наименование объекта | Тип здания (модульное/существующее) Размещение здания (отдельностоящее/пристроенное/встроенное) |
| --- | --- | --- |
| Минимальные габаритные размеры проемов для доставки теплового пункта к месту установки, мм*мм(Н) | Габаритные размеры помещения для установки теплового пункта, мм*мм*мм(Н) |
| Данные об отапливаемых ТП объектах |
| Высота здания, м | Количество квартир | Объем отапливаемых помещений, м³ | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Средняя температура наиболее холодного месяца (°С) |
| Теплоноситель, поступающий в тепловой пункт из сети (вода/пар) |  |
| Температурные графики |
| Зимний температурный график (°С) | Летний температурный график (°С) |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| Давление в сети, МПа(кгс/см²) |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| Система отопления |
| Тепловая нагрузка отопления, МВт(Гкал/ч) | Схема подсоединения отопительной нагрузки (зависимая/независимая) | Количество теплообменников отопления, % резервирования (ед, %) |
| Параметры теплоносителя в системе, °С |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| Гидравлическое сопротивление системы отопления, МПа | Необходимость устройства автоматизированного узла подпитки (да/нет) | Тип радиаторов в системе отопления | Гидравлическое сопротивление системы отопления, МПа |
| Система вентиляции |
| Тепловая нагрузка вентиляции, МВт(Гкал/ч) | Схема подсоединения вентиляционной нагрузки (зависимая/независимая) | Количество теплообменников вентиляции, % резервирования (ед, %) |
| Параметры теплоносителя в системе, °С |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| Система горячего водоснабжения (ГВС) |  |
| Тепловая нагрузка ГВС, МВт(Гкал/ч) | Схема подсоединения ГВС (одноступенчатая/двухступенчатая) | Количество теплообменников ГВС, % резервирования (ед, %) |
| Параметры теплоносителя в системе, °С |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| Гидравлическое сопротивление системы ГВС, МПа | Давление водопровода на вводе, МПа (кгс/см²) | Расход холодной воды в здании, т/ч | Диаметр подающего водопровода трубопровода, мм |
| Дополнительные данные |
| Необходимость применения частотного регулирования для насосов (да/нет) | Необходимость установки защиты "от сухого холода" для насосов (да/нет) | Необходимость, вид резервирования насосов (да/нет, на складе/смонтированный/сдвоенный) | Необходимость установки прибора учета тепловой энергии (да/нет) |
| Срок поставки и пуска в эксплуатацию | Дата заполнения опросного листа | Подпись |